## Российская Федерация

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

Электросигнальная ул. д. 1, Воронеж, 394026

телетайп «Зона»; 153037

телефакс (8-473) – 246-34-72, 246-24-87                                             Образец

телефоны 246-10-51, 221-06-40

E-mail: Electrosignal@pad.vsi.ru

ИНН 3650001159. Код причины  постановки – 366201001

Расчетный счет 40702810213000116537

в Центрально-чернозёмном банке Сбербанка РФ, г.Воронеж.

Кор. Счет  30101810600000000681, БИК 042007681.

Код по ОКПО 08615801. Код по ОКВЭД 32.30.4.

| . от | № |
| --- | --- |
| на | от |

ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

| 1. | Теплоснабжающая организация - | ОАО «Электросигнал», ул. Электросигнальная, 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект - | Отдельно стоящее здание |
| 3. | Месторасположения объекта - | Ул. Электросигнальная, 0 |
| 4. | Тепловая нагрузка - | 3785 ккал/час, бытовые помещения ; производственные помещения – отопления нет |
| 5. | Параметры теплоносителя : |  |
| 5.1. | Теплоноситель - | вода |
| 5.2. | Температурный график подачи теплоносителя - |  |
| 5.3. | Давление воды в подающем трубопроводе - |  |
|  | Давление воды в обратном трубопроводе - |  |
| 5.4. | Диаметр трубопроводов в месте ответвления от теплосети - |  |
| 6. | Точка разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности |  |
| 7. | Точка подключения - | согласно проекту |
| 8. | Технические требования : |  |
| 8.1. | Выполнить проект отопления объекта и узла учета и согласовать проект с «Ростехнадзором и ОАО «Электро-сигнал» |  |
| 8.2. | Совместно с остальными собственниками помещений главного корпуса выполнить поверочный расчет теплосети главного корпуса от врезки в теплосеть ОАО «Электросигнал» до потребителей в главном корпусе и согласовать с ОАО «Электросигнал» |  |
| 8.3. | При необходимости произвести замену трубопроводов теплосети главного корпуса с увеличением диаметра от врезки в теплосеть ОАО «Электросигнал» до потребителей в главном корпусе. |  |
| 8.4. | После выполнения работ предъявить трубопроводы и систему отопления представителям ОАО «Электросигнал» |  |
| 8.5. | Заключить договор с ОАО «Электросигнал» на теплоснабжение. |  |
| 9. | Приказом по организации назначить ответственного за тепловое хозяйство, копию приказа направить в ОАО «Электросигнал» |  |
| 10. | Срок действия технических условий - | 1 год от даты выдачи |

###### Зам. технического директора                                                         /          ФИО                    /

###### Главный энергетик                                                                          /          ФИО	/

Исп. /        ФИО          /

тел. 247-93-85